## Товары
Прайс-лист ООО "РАДИОТЕХ" |  | Адрес: 127015, Россия, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.2, этаж 14, офис "Радиотех".
обновление: | 22.06.2026 | Тел.: 8-495-795-08-05
Все цены в УЕ | 1УЕ = 1$ США ЦБ РФ + 2% | Электронная почта: info@rct.ru
http://www.rct.ru
Категории | Номенклатура | Описание | Код | Комментарий | Тип корпуса | Производитель | Аналоги | Норма отгрузки | Розница | Мелкий опт | Опт | Свободный остаток | Ожидается | Дата поставки | MOQ | Кратность отгрузки
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | 12 V 10A Sensor Switch | Датчик 12 V 10A Sensor Switch | 10080065065 |  |  |  |  | 2 | 2.57 | 2.14 | 2.06 | 412
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | 26PC01SMT | Датчик давления мостовой термокомпенсированный, SMD / 26PC01SMT | 10080054194 |  |  | HONEYWELL |  | 50 | 33.49 | 28.09 | 27.01
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | 59170-1-S-00-D | геркон пластик., SPST-NO, 140VDC 350mA, 15~20AT, SMD / 59170-1-S-00-D | UT-00134465 |  |  | LITTELFUSE |  | 1500 | 0.74515 | 0.62497 | 0.60093
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | 59170-1-T-00-D | геркон пластик., SPST-NO, 140VDC 350mA, 10~15AT, SMD / 59170-1-T-00-D | UT-00096460 |  |  | LITTELFUSE |  | 1500 | 1.01 | 0.84964 | 0.81696
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | 700-102AAB-B00 | RTD 1 кОм 0.06% (-70...+500C) / 700-102AAB-B00 | UT-00119734 |  |  | HONEYWELL |  | 10 | 15.62 | 15.62 | 15.62
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | 701-101BAB-B00 | RTD 100 Ом (-70...+500С) / 701-101BAB-B00 | UT-00128628 |  |  | HONEYWELL |  | 10 | 62.91 | 62.91 | 62.91
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | A860-2000-T301 | Импульсный энкодер / A860-2000-T301 | UT-00118129 |  |  | FANUC |  |  | 1523.93 | 1278.13 | 1228.97
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | A860-2050-T321 | Импульсный энкодер / A860-2050-T321 | UT-00117453 |  |  | FANUC |  |  | 776.37 | 776.37 | 776.37
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | AHT10 | датчик температуры и влажности, I2C / AHT10 | UT-00151308 |  | SMD-6 | ASAIR |  | 4000 | 0.45928 | 0.3852 | 0.37039
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | AHT21 | датчик температуры и влажности / AHT21 | UT-00097478 |  | SMD-6 | ASAIR |  | 5000 | 1.11 | 0.93297 | 0.89709
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ALS-PDIC144-6C/L378 | датчики внешней освещённости / ALS-PDIC144-6C/L378 | 10080050155 |  |  | EVERLIGHT |  | 1000 | 0.39432 | 0.32335 | 0.31021
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | AM2302 | датчик измерения температуры и влажности / AM2302 | 10080047921 |  |  | ASAIR | DHT22 Waveshare Elect, | 100 | 4.17 | 3.5 | 3.36
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | APDS-9008-020 | датчик внешней освещенности / APDS-9008-020 | UT-00096924 |  |  | BROADCOM |  | 2500 | 1.03 | 1.03 | 1.03
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | AWM720P1 | расходомер, датчик потока газа, 200 SLPM / AWM720P1 | UT-00138664 |  |  | HONEYWELL |  |  | 126.25 | 105.89 | 101.82
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | BL-JGHG-7B | геркон NC (нормально замкнутый), 0.1A 24VDC 1W 7~35AT, стеклянный, 7.0x2.7x2.5mm / BL-JGHG-7B | UT-00139836 |  |  | BeeLee |  |  | 0.97106 | 0.81444 | 0.78311 |  |  |  | 1800
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | BME280 |  | 10-00002449 |  |  | BOSCHSEN |  |  | 4.19 | 3.52 | 3.38
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | BME688 | полупроводниковый датчик качества воздуха, давления, температуры и влажности / BME688 | UT-00099196 |  | LGA-8 | Bosch Sensortec |  | 6000 | 33.86 | 28.4 | 27.31
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | BMP388 | барометр цифровой / BMP388 | UT-00140052 |  |  | BOSCH |  | 10000 | 1.19 | 0.99663 | 0.9583
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | CT4010-102 | Трансформатор CT4010-102 | UT-00140742 |  |  | SHINHOM | XZM-CT40A01 SHINHOM, |  | 2 | 1.73 | 1.67 |  |  | 24.07.2026
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | CT4010-202 | Трансформатор CT4010-202 | UT-00140743 |  |  | SHINHOM | XZM-CT200A01 SHINHOM, |  | 3.31 | 2.87 | 2.76 |  |  | 24.07.2026
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | D2A050000 | Геркон D2A050000 | 10-00071481 |  |  | COSMO |  | 25 | 1.85 | 1.48 | 0
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | D2A120000 | Геркон D2A120000 | 10-00071482 |  |  | COSMO |  | 25 | 1.85 | 1.48 | 0
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | DHAB S/118 | датчик тока (датчик Холла) с разомкнутым контуром / DHAB S/118 | UT-00134999 |  |  | LEM |  | 1 | 75.27 | 63.13 | 60.7
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | DHAB S/124 | датчик тока (датчик Холла) с разомкнутым контуром / DHAB S/124 | UT-00137320 |  |  | LEM |  | 1 | 74.47 | 62.46 | 60.06
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | DHAB S/133 | датчик тока (датчик Холла) с разомкнутым контуром / DHAB S/133 | UT-00137402 |  |  | LEM |  |  | 68.45 | 57.41 | 55.2
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | DM324 | 24ГГц микроволновый датчик движения / DM324 | 10080076151 |  |  | KLS |  |  | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 138
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | DPS310XTSA1 | Датчик DPS310XTSA1 | UT-00128609 |  | LGA-8 | INFINEON |  | 2500 | 5.28 | 4.58 | 4.4
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | E3X-HD41 2M | программируемый, PNP выход, 720 mW, IP50, 12-24 VDC / E3X-HD41 2M | UT-00090262 |  |  | OMRON |  | 1 | 130.12 | 130.12 | 130.12
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | EE-SX1330 | щелевой датчик положения оптический (оптопара) / EE-SX1330 | 10080071214 |  |  | OMRON |  | 1000 | 0.97337 | 0.81114 | 0.77869
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | EMS22Q51-D28-LT4 | магнитный инкрементальный энкодер, 256ppr, 256 шагов, 360° / EMS22Q51-D28-LT4 | UT-00128358 |  |  | BOURNS |  | 42 | 51.52 | 51.52 | 51.52
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | Gas sensor pins for ME2-CO | гнездовой контакт для электрохимического датчики газа CO (угарный газ) / Gas sensor pins for ME2-CO | 10080053524 |  |  | WINSEN |  | 100 | 0.41834 | 0 | 0
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | GM-302B | 5V 500ppm MEMS датчик паров алкоголя (C2H5OH) / GM-302B | 10080075093 |  |  | WINSEN |  |  | 4.43 | 3.69 | 3.54
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | GM-402B | 24V MEMS датчик газов метан/пропан (CH4, C3H8) / GM-402B | 10080059231 |  |  | WINSEN |  |  | 2.8 | 2.35 | 2.26
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | GM-502B | 24V 500ppm MEMS датчик паров: этанол, формальдегид, толуол / GM-502B | 10080075094 |  |  | WINSEN |  |  | 4.43 | 3.69 | 3.54 | 3
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | GM-702B | 24V MEMS датчик угарного газа (CO) / GM-702B | 10080075095 |  |  | WINSEN |  |  | 2.79 | 2.34 | 2.25
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | GST-4S-CO | электрохимический датчик угарного газа (CO); 0-2000ppm / GST-4S-CO | 10-00002499 |  |  | WINSEN |  |  | 22.23 | 18.64 | 17.92
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | GXHTC3 | датчик влажности и температуры / GXHTC3 | UT-00097509 |  | DFN-6 | GXCAS |  | 2000 | 2.07 | 1.73 | 1.67
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | HASS 300-S | датчик тока активный Irms=300A / HASS 300-S | UT-00098823 |  |  | LEM |  | 1 | 23.97 | 20.78 | 19.98
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | HIH-4000-001 | Датчик HIH-4000-001 | 10080059787 |  | SIP3 | HONEYWELL |  |  | 24.41 | 19.69 | 18.9
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | HIH-4000-003 | Датчик влажности / HIH-4000-003 | 10080034333 |  | SIP3 | HONEYWELL |  | 25 | 13.88 | 12.03 | 11.56
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | HIH-4021-001 | датчик относительной влажности ( 0...100% RH 3.5%) с аналоговым выходом / HIH-4021-001 | UT-00105516 |  | SIP3 | HONEYWELL |  | 50 | 59.22 | 49.67 | 47.76
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | HIH-4602-C | датчик влажности и температуры (RTD) 1 кОм 3.5% / HIH-4602-C | UT-00099618 |  | TO-5 | HONEYWELL |  | 50 | 60.25 | 50.53 | 48.59
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | HK64MBNL | M8*0.75 стальной пористый колпачок для датчика температуры и влажности / HK64MBNL | 10080075326 |  |  | HENGKO |  |  | 11.91 | 9.93 | 9.53 | 50
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | HLK-LD7901B | микроволновый датчик уровня воды, 79GHz / HLK-LD7901B | UT-00147692 |  |  | Hi-Link |  | 1 | 71.62 | 62.07 | 59.68
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | HPP801A031 | датчик влажности аналоговый 1-99% RH / HPP801A031 | UT-00155222 |  |  | TE Connectivity |  | 1200 | 5 | 4.33 | 4.17
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | HPT906 | датчик давления масла; 0~400 bar 0.25%FS; питание 10~30 VDC; выход 4~20 mA; разъем DIN43650; резьба внешняя G1/2" / HPT906 | UT-00139952 |  |  | Holykell |  |  | 163.03 | 136.73 | 131.47
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | HTU21 GY-21 | датчик влажности и температуры / HTU21 GY-21 | UT-00136831 |  |  | HBL |  | 1 | 2.26 | 1.9 | 1.82
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | IMX291LQR-C | 1/2.8" CMOS-матрица 1945x1097px цветная 10/12bit / IMX291LQR-C | UT-00100201 |  | LGA-110 | SONY |  |  | 14.09 | 11.82 | 11.36
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | IRM-H638T/TR2 | IR приемный модуль, 38kHz / IRM-H638T/TR2 | UT-00136481 |  | SMD-4 | EVERLIGHT |  | 1000 | 0.3684 | 0.30899 | 0.29711
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ITR9606 | датчик оптический щелевой инфракрасный, паз 5мм, DIP / ITR9606 | UT-00105933 |  |  | EVERLIGHT |  | 150 | 0.15563 | 0.13053 | 0.12551
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ITR9707 | датчик оптический щелевой инфракрасный, паз 5.2мм, DIP / ITR9707 | UT-00137265 |  |  | EVERLIGHT |  | 150 | 0.19031 | 0.1596 | 0.15346
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ITR9909 | датчик оптический инфракрасный на отражение 940nm, DIP / ITR9909 | 10080039701 |  |  | EVERLIGHT |  | 150 | 0.18843 | 0.15702 | 0.15074
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | L-KLS26-MR-L4 | датчик уровня жидкости поплавковый / KLS26-MR-L4 (L-KLS26-MR-L4) | 10-00002468 |  |  | KLS |  | 30 | 4.09 | 3.41 | 3.27
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | L-KLS26-MR1045-P | KLS26-MR1045-P | 10080066227 |  |  | KLS |  | 50 | 4.2 | 3.5 | 3.36
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | KLS26-MR1078-SL | Нержавеющий датчик уровня жидкости / KLS26-MR1078-SL | 10080061072 |  |  | KLS |  |  | 8.57 | 6.91 | 6.63
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | L-KLS7-MRD-18100-8/11 | геркон SPST-NO стеклянный (1.8x10мм), 8÷11AT, 0.5A 100VDC 10W / L-KLS7-MRD-18100-8/11 | UT-00102329 |  |  | KLS |  | 1600 | 0.27164 | 0.22784 | 0.21907
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | L-KLS7-MRD-23140-8/11 | геркон SPST-NO стеклянный (2.3x14мм), 8÷11AT, 0.5A 100VDC 10W / L-KLS7-MRD-23140-8/11 | UT-00102328 |  |  | KLS |  | 1500 | 0.18985 | 0.15923 | 0.15311
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | LA55-P | Датчик тока 50A (AC, DC, имп.) / LA55-P | UT-00100085 |  |  | LEM |  | 1 | 25.65 | 21.51 | 20.69
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | LIS2MDLTR | датчик Холла / LIS2MDLTR | UT-00097856 |  | LGA-12 | ST |  | 10000 | 0.71573 | 0.60029 | 0.5772
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | LV25-P/SP5 | датчик напряжения, 10-1500Vrms 10mA -/+15V 2.5:1 / LV 25-P/SP5 | UT-00092637 |  |  | LEM |  | 15 | 36.31 | 30.26 | 29.05
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MC101 | каталитический датчик горючих газов (метан, LPG, CO) / MC101 | 10080002900 |  |  | WINSEN |  |  | 2.43 | 0 | 0
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MC105 | каталитический датчик горючих газов (CH4) / MC105 | 10080032840 |  |  | WINSEN |  |  | 2.69 | 2.17 | 2.08
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MC113 | каталитический датчик горючих газов (метан, LPG, CO) / MC113 | 10-00002493 |  |  | WINSEN |  | 1000 | 5.99 | 5.02 | 4.83
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MC115 | каталитический датчик горючих газов (метан, LPG, CO) / MC115 отгружать парой | 10080059230 |  |  | WINSEN |  | 1000 | 14.7 | 11.86 | 11.38 | 108
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MD62 | Датчик газа CO2 (углекислый газ) / MD62 | 10080074116 |  |  | WINSEN |  |  | 37.31 | 31.09 | 29.85
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MDSR-10-10-15 | геркон стеклянный 10.16x1.8мм, 10-15 AT, 0.5A 200VDC / 0.35A 140VAC / MDSR-10-10-15 | UT-00106365 |  |  | LITTELFUSE |  | 1000 | 0.31813 | 0.31813 | 0.31813
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ME2-C2H5OH-13*13 | Электрохимический линеный датчик C2H5OH (алкоголь), 0-1.0 мг/л / ME2-C2H5OH-13*13 | UT-00089821 |  |  | WINSEN |  |  | 16.1 | 13.95 | 13.42
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ME2-C2H5OH-D16 | Электрохимический линеный датчик C2H5OH (алкоголь), 0-1.0 мг/л / ME2-C2H5OH-D16 | UT-00089820 |  |  | WINSEN |  |  | 35.21 | 27.7 | 26.52
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ME2-CO with contacts and fittings | электрохимический датчик газа CO (угарный газ), линейный, с контактами и крепежом / ME2-CO с контактами и крепежом | 10080016213 |  |  | WINSEN |  | 100 | 4.95 | 4.15 | 3.99 |  |  | 15.07.2026
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ME2-CO-14*5 | электрохимический датчик газа CO (угарный газ), линейный / ME2-CO-14*5 | UT-00119646 |  |  | WINSEN |  |  | 9.63 | 8.07 | 7.76 | 10
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ME2-CO-14*50-C | электрохимический датчик газа CO (угарный газ), линейный / ME2-CO-14*50-C | 10080058781 |  |  | WINSEN |  | 1 | 5.62 | 4.71 | 4.53 | 100
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ME2-CO-Ф14x14 | электрохимический датчик газа CO (угарный газ), линейный / ME2-CO-Ф14x14 | 10080066606 |  |  | WINSEN |  | 100 | 2.15 | 1.81 | 1.74 | 320
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ME2-CO-Ф20 | электрохимический датчик газа CO (угарный газ), линейный / ME2-CO-Ф20 | 10-00002494 |  |  | WINSEN | ME2-CO-Ф20 WINSEN, ME2-CO-D20 WINSEN, | 100 | 4.4 | 3.69 | 3.55 | 255
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ME2-CO-Ф20 | электрохимический датчик газа CO (угарный газ), линейный / ME2-CO-Ф20 без контактов и крепежа | 10080057061 |  |  | WINSEN | ME2-CO-Ф20 WINSEN, ME2-CO-D20 WINSEN, | 100 | 4.64 | 4.02 | 3.95
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ME2-O2 | Электрохимические датчики газа O2 (кислород) / ME2-O2 | 10-00002606 |  |  | WINSEN |  |  | 37.39 | 31.36 | 30.16 | 1
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ME2-O2-W2 | Электрохимические датчики газа O2 (кислород) / ME2-O2-W2 | UT-00145043 |  |  | WINSEN |  |  | 37.81 | 31.71 | 30.49
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ME3-C6H6 | Электрохимический датчик газа C6H6 (бензол) / ME3-C6H6 | UT-00129807 |  |  | WINSEN |  | 1 | 147.34 | 123.57 | 118.82
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ME3-C7H8 | Электрохимический датчик газа C7H8 (толуол) / ME3-C7H8 | UT-00134484 |  |  | WINSEN |  | 1 | 147.34 | 123.57 | 118.82
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ME3-CL2 | Электрохимический датчик газа Cl2 (хлор) / ME3-CL2 | 10080074250 |  |  | WINSEN |  |  | 100.58 | 84.36 | 81.11 | 1
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ME3-CO | Электрохимические датчики газа CO (угарный газ) / ME3-CO | 10080032741 |  |  | WINSEN |  | 1 | 19.76 | 16.57 | 15.93
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ME3-H2 | Электрохимические датчики газа H2 (водород) / ME3-H2 | 10-00002602 |  |  | WINSEN |  |  | 94.3 | 79.09 | 76.05
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ME3-H2S | Электрохимические датчики газа H2S(сероводород) / ME3-H2S | 10080016214 |  |  | WINSEN |  |  | 20.72 | 17.38 | 16.71
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ME3-NH3 | Электрохимические датчики аммиака (NH3) / ME3-NH3 | UT-00095535 |  |  | WINSEN |  |  | 90.06 | 75.54 | 72.63 | 61
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ME3-NO2 | Электрохимический датчик оксида азота / ME3-NO2 | 10080060790 |  |  | WINSEN |  |  | 104.25 | 87.44 | 84.07
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ME3-SO2 | Электрохимический датчик оксида серы / ME3-SO2 | 10080060789 |  |  | WINSEN |  |  | 107.05 | 89.78 | 86.33
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ME4-C6H6 | Электрохимические датчики газа C6H6 (бензол) / ME4-C6H6 | UT-00154585 |  |  | WINSEN |  |  | 182.05 | 157.78 | 151.71
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | Meu-2CO | Электрохимические датчики газа CO (угарный газ) / Meu-2CO | UT-00119644 |  |  | WINSEN |  |  | 9.8 | 8.22 | 7.9 | 5
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MG811 | Электрохимический датчик СО2 (углекислый газ) / MG811 | 10080051206 |  |  | WINSEN |  |  | 22.17 | 18.18 | 17.44
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MG812 | Электрохимический датчик СО2 (углекислый газ) / MG812 | UT-00123706 |  |  | WINSEN |  |  | 10.97 | 9.2 | 8.84
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MH-410D | инфракрасный датчик углекислого газа / MH-410D | 10-00002484 |  |  | WINSEN |  |  | 164.2 | 137.71 | 132.42
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MH-410D(-40~70) | инфракрасный датчик углекислого газа (-40~70) / MH-410D(-40~70) | UT-00119643 |  |  | WINSEN |  |  | 22.25 | 18.66 | 17.95
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MH-440D | инфракрасный датчик метана / MH-440D | 10080052055 |  |  | WINSEN |  |  | 186.36 | 155.3 | 149.09 | 1
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MH-440D(-40~70) | инфракрасный датчик метана (-40~70) / MH-440D(-40~70) | UT-00119642 |  |  | WINSEN |  |  | 22.26 | 18.67 | 17.95
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MH-Z1341B | датчик CH4 (метан); диапазон 0 ~ 5.00% объемн. / MH-Z1341B | UT-00154189 |  |  | WINSEN |  | 1 | 49.66 | 43.04 | 41.38
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MH-Z14 | датчик CO2; диапазон 0~5000ppm / MH-Z14 | 10080037236 |  |  | WINSEN |  |  | 42.6 | 34.93 | 33.51
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MH-Z14A | датчик CO2; диапазон 0~5000ppm / MH-Z14A | 10080037007 |  |  | WINSEN |  |  | 38.53 | 32.11 | 30.83
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MH-Z14B | Инфракрасный датчик CO2 (углекислый газ), 0-10000ppm, UART, Analog, PWM / MH-Z14B | UT-00089822 |  |  | WINSEN |  |  | 50.62 | 39817.43 | 38.12
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MH-Z16 | Инфракрасный датчик CO2 (углекислый газ), диапазон 0~1% VOL, UART, PWM / MH-Z16 (0-1%VOL) (MH-Z16-1VOL) | 10-00002498 |  |  | WINSEN |  |  | 45.43 | 39.76 | 38.34 | 44
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MH-Z19B | датчик углекислого газа (CO2) / MH-Z19B | 10080066611 |  |  | WINSEN |  |  | 31.72 | 26.44 | 25.38
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MH-Z19C | 400-5000 ppm датчик углекислого газа ( CO2) / MH-Z19C | 10080075432 |  |  | WINSEN |  |  | 26.74 | 22.42 | 21.56
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MH-Z19C-5000PPM | 400-5000 ppm датчик углекислого газа ( CO2) / MH-Z19C-5000PPM | UT-00132593 |  |  | WINSEN |  |  | 26.7 | 23.14 | 22.25
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MK16-B-2 | 10V / 0.5A, 200V / MK16-B-2 | 10-00051441 |  |  | Meder |  |  | 0.53277 | 0.46173 | 0.44398
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MLX90217LUA-CAA-000-BU | Датчик MLX90217LUA-CAA-000-BU | 10-00002457 |  | TO-92 (Россыпь) | Melexis |  |  | 2.47 | 2.06 | 1.98
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MLX90242ESE-GAA-000-RE | датчик Холла линейный / MLX90242ESE-GAA-000-RE | UT-00101856 |  | TSOT-23-3 | Melexis |  | 3000 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 218
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MLX90640ESF-BAB-000-SP | Датчик MLX90640ESF-BAB-000-SP | 10080071391 |  | TO-39 | Melexis |  |  | 396.52 | 396.52 | 396.52 | 1
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MLX90640ESF-BAB-000-TU | Датчик MLX90640ESF-BAB-000-TU | 10080071392 |  | TO-39 | Melexis |  |  | 402.72 | 402.72 | 402.72 | 1
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MLX90641ESF-BCA-000-TU | Датчик MLX90641ESF-BCA-000-TU | UT-00140048 |  | TO-39-4 | Melexis |  | 45 | 40.61 | 34.06 | 32.75
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MP sensor socket | розетка контактная для электрохимического датчика газа CO (угарный газ), 4 конт. / MP sensor socket | UT-00100356 |  |  | WINSEN |  | 1 | 0.26205 | 0.21979 | 0.21134
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MP-3B | Полупроводниковый датчик паров C2H5OH (алкоголь); диапазон 0~500ppm / MP-3B | 10080009583 |  |  | WINSEN |  | 50 | 3.2 | 2.62 | 2.52
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MP-4 | Полупроводниковый датчик природного газа (CH4), 300-12000 ppm / MP-4 | 10080002897 |  |  | WINSEN | TGS2611-C00 FIGARO, | 50 | 2.06 | 1.73 | 1.66 | 2109
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MP-4C | Полупроводниковый датчик CH4 (метан), 300~12000ppm / MP-4C | UT-00135025 |  |  | WINSEN | TGS2611-E00 FIGARO, | 50 | 2.5 | 2.09 | 2.01 | 30
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MP-5 | Полупроводниковый датчик C3H8 (пропан), 300~10000ppm / MP-5 | 10080009584 |  |  | WINSEN |  | 50 | 1.85 | 1.55 | 1.49 | 98
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MP-510C | Полупроводниковый датчик фреона / хладона (R-32 и т.п.), 100~10000ppm, 5VDC / MP-510C | UT-00092438 |  |  | WINSEN |  | 1 | 21 | 21 | 21 | 2
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MP-510C (R410A 500-1000 ppm) | Полупроводниковый датчик фреона R410A 500~1000ppm, 5VDC / MP-510C (R410A 500-1000 ppm) | UT-00100274 |  |  | WINSEN |  | 1 | 39.16 | 32.85 | 31.58
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MP-7 | Полупроводниковый датчик CO (угарный газ), 50-1000ppm / MP-7 | 10080009585 |  |  | WINSEN |  | 1 | 3.23 | 2.8 | 2.69
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MP-9 | Полупроводниковый датчик CO (угарный газ) 50-1000ppm и CH4 (метан) 300-10000ppm / MP-9 | UT-00141665 |  |  | WINSEN |  | 1 | 3.52 | 3.05 | 2.93
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MP503 | Полупроводниковый датчик качества воздуха, алкоголь (10-1000ppm), дым, изобутан, формалин / MP503 | UT-00089869 |  |  | WINSEN |  |  | 2.2 | 1.73 | 1.66
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MP801 | Полупроводниковый датчик качества воздуха, алкоголь (0.5-1000ppm), дым, дым, толуол / MP801 | UT-00089870 |  |  | WINSEN |  |  | 2.86 | 2.25 | 2.16
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MPn-4C | Полупроводниковый датчик CH4 (метан), природный газ; 300-12000ppm, с нормированным RL (#) / MPn-4C | UT-00141725 |  |  | WINSEN | MP-4C WINSEN, TGS2611-E00 FIGARO, | 1 | 3 | 2.52 | 2.42
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MPS20N0040D-D | датчик давления воздуха 0-5.8 psi (40kpa) / MPS20N0040D-D | UT-00105552 |  | DIP6 | MEMSTEK |  |  | 0.66955 | 0.66955 | 0.66955
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MPX2010DP | датчик давления 0...10 кПа дифференциальный / MPX2010DP | 10080037405 |  |  | FREESCALE |  | 20 | 15.82 | 11.08 | 10.29
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MPX2010DP | датчик давления 0...10 кПа дифференциальный / MPX2010DP | UT-00099353 |  |  | NXP/NEXPERIA |  | 20 | 14.57 | 12.22 | 11.75
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MPX5050DP | Датчик MPX5050DP | 10080028943 |  |  | FREESCALE |  |  | 18.21 | 12.75 | 11.84
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MPX5100DP | Датчик MPX5100DP | 10080033668 |  |  | FREESCALE |  |  | 76.82 | 64.43 | 61.95
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MPX5700AP | Датчик давления / MPX5700AP | UT-00098893 |  |  | NXP/NEXPERIA |  |  | 16.78 | 16.78 | 16.78
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MPX5700D | Датчик давления дифференциальный 700кПа / MPX5700D | UT-00100067 |  |  | NXP/NEXPERIA |  | 25 | 40.69 | 34.13 | 32.81 |  |  |  | 125
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MPX5999D | датчик давления 150psi 2.5% / MPX5999D | UT-00132513 |  |  | NXP/NEXPERIA |  | 25 | 12.76 | 11.06 | 10.63
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MPXH6115AC6U | Датчик MPXH6115AC6U | UT-00155365 |  |  | NXP/NEXPERIA |  | 150 | 16.39 | 14.2 | 13.65
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MPXV5010GP | датчик давления, 0.2~4.7V (0kPa - 10kPa) / MPXV5010GP | UT-00121017 |  |  | NXP/NEXPERIA |  | 25 | 26.89 | 22.55 | 21.68
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MQ-2 | Датчик MQ-2 | 10080009577 |  |  | WINSEN |  |  | 1.77 | 1.7 | 1.64
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MQ-3 | Этанол / MQ-3 | 10080002898 |  |  | WINSEN |  | 1 | 2.36 | 2.28 | 2.19
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MQ-303 | Датчик MQ-303 | 10080009582 |  |  | WINSEN |  | 1 | 3.11 | 3 | 2.88
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MQ-4 | Природный газ, метан / MQ-4 | 10080002899 |  |  | WINSEN | MP-4 WINSEN, TGS2611-C00 FIGARO, | 50 | 2.21 | 2.13 | 2.05
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MQ-5 | Сжиженные углеводородные газы (LPG), природный газ, коксовый газ / MQ-5 | 10080009578 |  |  | WINSEN |  | 1 | 2.21 | 2.13 | 2.05
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MQ-6 | Сжиженные углеводородные газы (LPG), изобутан, бутан / MQ-6 | 10080009579 |  |  | WINSEN |  |  | 2.21 | 2.13 | 2.05
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MQ-7B | Датчики угарного газа / MQ-7B | 10080009581 |  |  | WINSEN |  | 100 | 2.23 | 1.93 | 1.86
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MQ-8 | Водород, коксовый газ / MQ-8 | 10080009580 |  |  | WINSEN |  | 1 | 2.81 | 2.71 | 2.6
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MQ-9B | Датчики угарного газа / MQ-9B | 10-00002477 |  |  | WINSEN |  |  | 2.99 | 2.5 | 2.41
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MQ137 | Датчики контроля качества воздуха NH3, амины, триметиламин, холамин / MQ137 | UT-00123705 |  |  | WINSEN |  |  | 26.82 | 22.49 | 21.63
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MS5541-CM | Цифровой, Абсолютный, 3.6 В 14 bar / MS5541-CM | 10080061798 |  |  | MEAS |  | 80 | 23.97 | 19.33 | 18.56
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MS561101BA03-50 | Датчик MS561101BA03-50 | 10-00002580 |  | QFN8 | TE Connectivity |  |  | 4.47 | 4.47 | 4.47
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MS580301BA01-00 | датчик давления 10 mbar ~ 1.3 bar, точность 1.5 mbar, I2C, SPI / MS580301BA01-00 | UT-00128560 |  |  | Measurement Specialties |  | 80 | 26.69 | 26.69 | 26.69
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | MS583730BA01-50 | 3.3x3.3x2.75мм MEMS-датчик давления и температуры, 24-bit ΔΣ ADC, I2C / MS583730BA01-50 | UT-00101581 |  |  | TE Connectivity |  | 2500 | 9.65 | 9.65 | 9.65
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | NSHT30-QDNR | датчик температуры и влажности, I2C / NSHT30-QDNR | UT-00135339 |  | DFN-8 | NOVOSENSE |  | 3000 | 0.98528 | 0.85391 | 0.82106
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ORD211-1015 | геркон стеклянный, SPST-NO, 24V 100mA, 10~15AT, аксиальные выводы / ORD211-1015 | UT-00090800 |  |  | OKI | ORD211-1015 STANDEX meder, | 1000 | 0.94413 | 0.78678 | 0.75531
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ORD211-1315 | геркон стеклянный, SPST-NO, 24V 100mA, 13~15AT, аксиальные выводы / ORD211-1315 | 10080069136 |  |  | STANDEX meder |  | 1000 | 0.67443 | 0.56202 | 0.53953
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | PA1005.100NLT | 0-20A, 1:100, 20-1000kHz, SMD / PA1005.100NLT | UT-00138716 |  |  | PULSE |  | 900 | 1.14 | 0.95995 | 0.92303
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | PEC11H-4015F-S0016 | энкодер, 20 мм вал, 16 имп./об., вертикально на плату DIP / PEC11H-4015F-S0016 | UT-00099080 |  |  | BOURNS |  | 75 | 3.98 | 3.45 | 3.32
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | PEC11R-4015F-S0024 | энкодер, 15 мм вал, 24 имп./об., вертикально на плату DIP / PEC11R-4015F-S0024 | UT-00151739 |  |  | BOURNS |  | 75 | 2.48 | 2.08 | 2
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | PEC11R-4215F-S0024 | энкодер, 15 мм вал, 24 имп./об., вертикально на плату DIP / PEC11R-4215F-S0024 | UT-00104254 |  |  | BOURNS |  | 75 | 2.58 | 2.58 | 2.58
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | PR08-1.5DN | индуктивный датчик трёхпроводный, NPN / PR08-1.5DN | UT-00152168 |  |  | Autonics |  | 1 | 15.66 | 13.57 | 13.05
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | PR12-2DP | индуктивный датчик трехпроводной, PNP / PR12-2DP | UT-00152166 |  |  | Autonics |  | 1 | 13.53 | 11.73 | 11.27
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | PR30-15DP | индуктивный датчик трехпроводной, PNP / PR30-15DP | UT-00152169 |  |  | Autonics |  | 1 | 16.73 | 14.5 | 13.94
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | PSC1.0M025200H2AD1-B0 | ультразвуковой датчик потока, 1.0MHz 100~500R 1300pF ±20%, с кабелем / PSC1.0M025200H2AD1-B0 | UT-00157317 |  |  | JiaKang |  | 1 | 68.65 | 59.5 | 57.21
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | PT5200 | датчик давления масла 0-40bar ±1%F.S, выход 4～20mA, IP65, G1/4 / PT5200 | UT-00123740 |  |  | MUY Technology |  |  | 29.84 | 25.86 | 24.87
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | PT7100 | датчик давления масла 0-10bar ±1%F.S, выход 4～20mA, IP65, G1/4 / PT7100 | UT-00123741 |  |  | MUY Technology |  |  | 33.68 | 29.19 | 28.07
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | PZP180-16-G-0.5-T0-V-flat cable, 4 wires, 5cm cabl | датчик даления 0~16 bar 0.5%fs 10VDC, (0~+70°C), 4 провода (5см кабель + 0.45 см облуженные концы) / PZP180-16-G-0.5-T0-V-flat cable, 4 wires, 5cm cable+0.45cm tinned tips | UT-00139839 |  |  | ProZa |  |  | 5.83 | 5.06 | 4.86 |  |  |  | 1000
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | R2868 | UV детектор пламени газ/нефть, 185-260nm / R2868 | UT-00140713 |  |  | HAMAMATSU PHOTONICS |  |  | 39.68 | 34.39 | 33.06
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | RD-622 | Пироэлектрический инфракрасный датчик, приемное окно 3x4мм / RD-622 | 10080009586 |  | TO-5 | WINSEN |  |  | 0.86684 | 0.83469 | 0.80254
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | RD-623 | Пироэлектрический инфракрасный датчик, приемное окно 3.8x5мм / RD-623 | 10080009587 |  | TO-5 | WINSEN |  |  | 0.94221 | 0.90674 | 0.87238
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | RD-624 | Пироэлектрический инфракрасный датчик, приемное окно 3x4мм / RD-624 | 10080050917 |  | TO-5 | WINSEN |  | 100 | 0.49732 | 0.41443 | 0.39786 | 11
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | RPI-246 | щелевой датчик положения оптический (оптопара) / RPI-246 | UT-00138763 |  |  | ROHM |  |  | 0.22018 | 0.18467 | 0.17756
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | RSF44Y100RF | Датчик уровня с герконом, полипропилен, 0.6A 240VAC/120VDC 25W / RSF44Y100RF | UT-00155522 |  |  | Cynergy3 |  | 1 | 55.01 | 47.68 | 45.84
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | S17-05N-1 | индуктивный переключатель NPN / NO, дальность 0~5 мм, IP66, кабель 2м / S17-05N-1 | 10-00089168 |  |  | HIGHLY |  |  | 33.59 | 28.17 | 27.09
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SCA103T-D04 | MEMS датчик угла наклона / SCA103T-D04 | UT-00149453 |  |  | MURATA | SCA103T-D04-1 MURATA, | 600 | 71.15 | 59.67 | 57.38
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SCA103T-D04-1 | MEMS датчик угла наклона / SCA103T-D04-1 | UT-00154824 |  |  | MURATA | SCA103T-D04 MURATA, | 100 | 106.85 | 92.61 | 89.04
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SCK29D-200A | датчик тока на эффекте Холла, 200A / SCK29D-200A | UT-00155957 |  |  | SoCan |  |  | 19.59 | 16.98 | 16.33
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SHT21 | Датчик SHT21 | 10-00002585 |  | DFN-6 | SENSIRION |  |  | 2.28 | 2.28 | 2.28
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SHT30-ARP-B2.5KS | Датчик SHT30-ARP-B2.5KS | UT-00136594 |  | DFN-8 | SENSIRION |  | 2500 | 2.43 | 2.04 | 1.96
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SHT30-DIS-B | Датчик относительной влажности и температуры / SHT30-DIS-B | UT-00101523 |  | DFN-8 | SENSIRION | SHT30-DIS-B10KS SENSIRION, SHT30-DIS-B2.5KS SENSIRION, |  | 1.08 | 0.90403 | 0.86926
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SHT30-DIS-B10KS | Датчик относительной влажности и температуры / SHT30-DIS-B10KS | UT-00090179 |  | DFN-8 | SENSIRION | SHT30-DIS-B2.5KS SENSIRION, SHT30-DIS-B SENSIRION, | 10000 | 1.01 | 0.84637 | 0.81381
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SHT30-DIS-B2.5KS | Датчик относительной влажности и температуры / SHT30-DIS-B2.5KS | UT-00090196 |  | DFN-8 | SENSIRION | SHT30-DIS-B10KS SENSIRION, SHT30-DIS-B SENSIRION, | 2500 | 1.2 | 1 | 0.9641
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SHT31-ARP-B2.5kS | интегральный датчик влажности / SHT31-ARP-B2.5kS | UT-00096074 |  | DFN-8 | SENSIRION |  | 2500 | 3.19 | 2.76 | 2.66
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SHT31-DIS-B2.5KS | датчик температуры и влажности / SHT31-DIS-B2.5KS | UT-00097852 |  | DFN-8 | SENSIRION |  | 2500 | 1.97 | 1.65 | 1.59
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SHT31-DIS-F2.5KS | датчик температуры и влажности, с мембраной / SHT31-DIS-F2.5KS | UT-00103217 |  | DFN-8 | SENSIRION |  | 2500 | 4.13 | 3.47 | 3.33
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SHT31-DIS-P2.5KS | датчик температуры и влажности / SHT31-DIS-P2.5KS | UT-00141071 |  | DFN-8 | SENSIRION |  | 2500 | 2.39 | 2.39 | 2.39
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SHT35-DIS-F2.5KS | датчик влажности и температуры, с фильтром / SHT35-DIS-F2.5KS | UT-00135328 |  | DFN-8 | SENSIRION |  | 2500 | 6.07 | 5.09 | 4.9
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SHT41-AD1B-R2 | датчик влажности и температуры, I2C, 3.6В, точ. 1.8%/0.2оС / SHT41-AD1B-R2 | UT-00129897 |  | DFN-4 | SENSIRION |  | 2500 | 2.17 | 1.82 | 1.75
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SHT45-AD1B-R2 | датчик влажности и температуры, I2C, 3.6В, точ. 1%/0.1оС / SHT45-AD1B-R2 | UT-00129937 |  | DFN-4 | SENSIRION |  | 2500 | 5.53 | 4.64 | 4.46
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SHT45-AD1F-R2 | датчик влажности и температуры, I2C, 3.6В, точ. 1%/0.1оС / SHT45-AD1F-R2 | UT-00136593 |  | DFN-4 | SENSIRION |  | 2500 | 17.68 | 14.83 | 14.26
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SI1102-A-GMR | инфракрасный датчик приближения / SI1102-A-GMR | UT-00095744 |  |  | SILICON LABS |  | 2500 | 8.07 | 6.73 | 6.46
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SLD23K-10mA | датчик дифференциального тока (тока утечки) 10mA, окно D40мм / SLD23K-10mA | UT-00138398 |  |  | 3E Sensor |  |  | 54.02 | 45.31 | 43.56
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SNDH-H3L-G01 | датчик скорости на эффекте Холла / SNDH-H3L-G01 | UT-00147567 |  |  | HONEYWELL |  | 1 | 208.8 | 175.13 | 168.39
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SS360PT | Датчик SS360PT | UT-00146013 |  | SOT-23 | HONEYWELL |  | 3000 | 0.2907 | 0.24382 | 0.23444
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SS39ET | датчик Холла / SS39ET | 10-00002598 |  | SOT-23 | HONEYWELL |  |  | 0.28913 | 0.25058 | 0.24094
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SS449A | Датчик SS449A | 10080009800 |  | TO-92 (Россыпь) | HONEYWELL |  | 1000 | 0.50558 | 0.42403 | 0.40773 | 1379
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SS496A1 | Датчик SS496A1 | 10080067247 |  | TO-92 (Россыпь) | HONEYWELL |  |  | 2.22 | 1.86 | 1.79
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SS49E | датчик Холла аналоговый биполярный / SS49E | UT-00100090 |  | TO-92 (Россыпь) | HONEYWELL |  | 1000 | 0.33403 | 0.33403 | 0.33403
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | SS543AT | Датчик SS543AT | 10080054868 |  | SOT-89 | HONEYWELL |  |  | 0.80039 | 0.667 | 0.64031
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | STS21 | интегральный датчик температуры и влажности / STS21 | UT-00096082 |  | DFN-6 | SENSIRION |  | 400 | 2.59 | 2.17 | 2.09
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | TCPT1300X01 | датчик оптический щелевой инфракрасный, паз 3.0мм, SMD-6 / TCPT1300X01 | UT-00137263 |  |  | VISHAY |  | 2000 | 1.1 | 0.92392 | 0.88839
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | TEMD5510FX01 | Датчик TEMD5510FX01 | UT-00090099 |  |  | VISHAY |  | 1500 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | TGS2442-B00 | Датчик TGS2442-B00 | 10000021793 |  |  | FIGARO |  | 250 | 13.3 | 10.07 | 9.67
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | TGS2442-B2 | Датчик TGS2442-B2 | 10-00002617 |  |  | FIGARO |  |  | 6.04 | 5.8 | 5.55 | 25
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | TGS2442-C3 | Датчик TGS2442-C3 | 10-00002618 |  |  | FIGARO |  |  | 9.18 | 6.12 | 5.83
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | TGS2611-C00 | Полупроводниковый датчик природного газа (CH4), 500-10000 ppm / TGS2611-C00 | 10000019347 |  |  | FIGARO | MP-4 WINSEN, MP-4C WINSEN, |  | 33.25 | 23.4 | 21.68
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | TGS5342-G03 | датчик СО электрохим. с выводами (мини) / TGS5342-G03 | 10080036483 |  |  | FIGARO |  | 50 | 12.87 | 10.56 | 10.13
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | TLE4921-5U | датчик Холла дифференциальный / TLE4921-5U | UT-00091877 |  | PG-SSO-4-1 | INFINEON |  | 2000 | 4.78 | 4.78 | 4.78
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | TMR1302S | датчик магнитного поля TMR; B_op=±17G; B_rp=±10G; omnipolar / TMR1302S | UT-00101977 |  | SOT-23 | MDT |  | 3000 | 0.52787 | 0.52787 | 0.52787 | 61
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | TMR1302T | датчик магнитного поля TMR; B_op=±17G; B_rp=±10G; omnipolar / TMR1302T | UT-00101974 |  | TO-92S (Россыпь) | MDT |  |  | 0.38014 | 0.38014 | 0.38014
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | TS12-05N-1 | индуктивный бесконтактный датчик / TS12-05N-1 | 10-00002612 |  |  | HIGHLY |  | 100 | 29.4 | 29.4 | 29.4
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | TSMP98000 | инфракрасный приемник приемник частота 30~60 kHz / TSMP98000 | UT-00140916 |  |  | VISHAY |  | 1500 | 1.15 | 0.9676 | 0.93039
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | TSOP2136 | Датчик TSOP2136 | 10-00046689 |  |  | VISHAY |  |  | 1.24 | 1.04 | 1
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | TSOP32436 | инфракрасный приемник, частота 36kHz / TSOP32436 | UT-00105291 |  |  | VISHAY |  | 500 | 1.01 | 0.84434 | 0.81185
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | TSOP34833 | инфракрасный приемник частота 33kHz / TSOP34833 | 10-00002512 |  |  | VISHAY |  | 90 | 0.7712 | 0.64682 | 0.62194
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | TSOP34836 | Датчик TSOP34836 | 10080003419 |  |  | VISHAY |  | 90 | 0.66722 | 0.55601 | 0.53377
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | TSOP34838 | Датчик TSOP34838 | 10080028947 |  |  | VISHAY |  | 2160 | 0.57216 | 0.49587 | 0.4768
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | TSOP4836 | Датчик TSOP4836 | 10-00044877 |  |  | VISHAY |  | 90 | 0.94054 | 0.78884 | 0.7585
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | TSOP4838 | Датчик TSOP4838 | 10-00046067 |  |  | VISHAY |  |  | 0.90153 | 0.78133 | 0.75128
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | TSSP4038 | инфракрасный приемник 38kHz / TSSP4038 | UT-00095324 |  |  | VISHAY |  | 90 | 0.94054 | 0.78377 | 0.75243
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | VEML7700-TR | датчик внешней освещенности 0.005lx, (side view) SMD / VEML7700-TR | UT-00097843 |  |  | VISH/IR |  | 2300 | 1.65 | 1.65 | 1.65
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | VL53L0CXV0DH/1 | Optical Sensor Modules / VL53L0CXV0DH/1 | 10080054975 |  |  | ST |  |  | 3.89 | 3.25 | 3.12
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | X5012-TC-A2-CC-H1-PH | Датчик X5012-TC-A2-CC-H1-PH | 10080068143 |  |  | ISUPPLY |  |  | 2090.6 | 1742.17 | 1672.48
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | XGZP6847A001MPG33 | датчик давления -100kPa 1500kPa / XGZP6847A001MPG33 | UT-00138753 |  |  | CFSensor |  |  | 8.17 | 6.85 | 6.59
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | XGZP6895A010KPDG | датчик дифференциального давления -100~+700kPa / XGZP6895A010KPDG | UT-00137298 |  |  | CFSensor |  |  | 17.76 | 15.39 | 14.8
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | XY-MD02 | датчик температуры и влажности SHT20 с интерфейсом RS485, дальность 1000м / XY-MD02 | UT-00145927 |  |  | RPD |  | 1 | 6.94 | 5.82 | 5.59 |  |  | 11.07.2026
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | XY-MD04 | датчик температуры и влажности SHT40 с интерфейсом RS485, кабель 100 см / XY-MD04 | UT-00145925 |  |  | RPD |  | 1 | 9.82 | 8.23 | 7.92 |  |  | 11.07.2026
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ZE03-CO | Электрохимический датчик газа CO (угарный газ) / ZE03-CO | 10080071900 |  |  | WINSEN |  |  | 48.28 | 41.85 | 40.24
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ZE03-NH3 | Электрохимический датчик газа NH3 (аммиак) / ZE03-NH3 | UT-00151173 |  |  | WINSEN |  |  | 92.01 | 79.74 | 76.68
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ZE03-O2 | Электрохимический датчик газа O2 (кислород) / ZE03-O2 | 10080074426 |  |  | WINSEN |  |  | 92.71 | 77.25 | 74.16
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ZE15-CO | Датчик ZE15-CO | 10-00002495 |  |  | WINSEN |  |  | 14.3 | 11.25 | 10.78
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ZE25A-O3 | Электрохимический датчик газа O3 (озон), 0~2ppm, UART / ZE25A-O3 | UT-00093334 |  |  | WINSEN |  |  | 38.11 | 38.11 | 38.11 | 1
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ZE27-O3 | Электрохимический датчик газа O3 (озон), 0~10ppm, UART / ZE27-O3 | UT-00091875 |  |  | WINSEN |  |  | 38.11 | 38.11 | 38.11 | 2
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ZE40B-TVOC | Электрохимический датчик алкоголя и похожих газов, ≤0.01ppm, UART / ZE40B-TVOC | UT-00117910 |  |  | WINSEN |  |  | 20.97 | 17.59 | 16.91 | 5
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ZM01 | MEMS датчик алкоголя, 5ppm, I2C / ZM01 | UT-00117909 |  |  | WINSEN |  |  | 8.96 | 7.51 | 7.22 | 4
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ZP06 | Датчик ZP06 | 10080066774 |  |  | WINSEN |  |  | 7.03 | 5.86 | 5.63 | 1
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ZP07-MP503 | модуль датчика MP503, разъем XH2.4-4P / ZP07-MP503 | UT-00089871 |  |  | WINSEN |  |  | 3.96 | 3.12 | 2.98
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ZPHS01B | Многокомпонентный модуль контроля качества воздуха (CO2, PM2.5, CH2O, O3, CO, TVOC, NO2, температура, влажность), разъем XH2.54-4P / ZPHS01B | UT-00089868 |  |  | WINSEN |  |  | 166.69 | 139.8 | 134.43
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | ZRD-09 | Пироэлектрический инфракрасный датчик / ZRD-09 | 10080061010 |  |  | WINSEN |  |  | 1.44 | 1.2 | 1.15
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | МК10-3 гр Б | Геркон замыкающий, 0,5A 36В Ø2,3 х 10 мм, гр. Б / МК10-3 гр Б | 10-00051501 |  |  | РОССИЯ |  | 500 | 0.19953 | 0.19287 | 0.18623 | 15444
Датчики FIGARO, Hanwei Electronics, другие | МК10-3 гр В | Геркон замыкающий, 0,5A 36В Ø2,3 х 10 мм, гр. В / МК10-3 гр В | 10-00051502 |  |  | РОССИЯ |  | 500 | 0.19953 | 0.19287 | 0.18623 | 3818

## Контактная информация
ООО "РАДИОТЕХ"
| http://www.rct.ru | Электронные компоненты
Адрес: 127015, Россия, Москва, | http://biometric.su | Биометрические системы контроля доступа и учета рабочего времени
ул. Новодмитровская, д.2, корп.2, | http://www.foryard-led.ru | Светодиоды и индикаторы Foryard
этаж 14, офис "Радиотех". | http://www.semtech.ru | Диоды, транзисторы и конденсаторы SEMTECH
Тел.: 8-495-795-08-05 | http://ferrite.rct.ru | Ферриты, бобины (каркасы) и скобы
Электронная почта: info@rct.ru | http://gas-sensor.ru | Газовые датчики
http://www.rct.ru | http://connector.su | Цилиндрические соединители и круглые и силовые разъемы
| http://клеммник.рф | Клеммники, клеммные колодки и блоки DEGSON
| http://www.gainta.com | Корпуса для РЭА
| http://www.jointbox.ru | Корпуса для РЭА Joint Box
| http://www.sanhe.ru | Корпуса для РЭА SANHE